## 様式1(1)
様式 １－（１）
水道水質検査結果表 ・（ 年度） （№ ）
水道事業者等名
浄水場等名 |  |  |  |  | 水源名
区 | 検 査 項 目 |  | 基準値等 | 原水水質（ ） |  |  |  |  | 浄水水質
|  |  |  | 最高値 |  | 最低値 | 平均値 | 測定 | 最高値 | 最低値 | 平均値 | 測定
分 | [7 empty] | 回数 |  |  |  | 回数
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下
基 | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05mg/L以下
| 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下
準 | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | － |  | － | － | －
項 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | － |  | － | － | －
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下
目 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下
| 39 | カルシウム､マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下
| 43 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC)の量） | 3mg/L以下
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下
| 48 | 味 | 異常でないこと | － |  | － | － | －
| 49 | 臭気 | 異常でないこと
| 50 | 色度 | 5度以下
| 51 | 濁度 | 2度以下
・ | 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
・ | 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。
なお、記入した原水の名称を（ ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）
・ | 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。
・ | 基準値を超過している場合は、水質データの左の欄に゛＊〝を記入する。
・ | 大腸菌は、最高及び最低には゛＋〝か゛ー〝を、平均には陽性の回数を記入する。
・ | 味及び臭気が｢異常なし」の場合は０を記入する。
・ | 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

## 様式1(2)
様式１－（２）
水道水質検査結果表（ 年度）（Ｎｏ． ）
水道事業者等名
浄水場等名 | [5 empty] | 水源名
区分 | 検査項目 |  |  | 目標値 | 原水水質（ ） |  |  |  |  | 浄水水質
[5 empty] | 最高 |  | 最低 | 平均 | 測定 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 測定 回数
水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 |  | 0.02㎎/L以下
| 2 | ウラン及びその化合物 |  | 0.002㎎/L以下（暫定）
| 3 | ニッケル及びその化合物 |  | 0.02㎎/L以下
| 4 | 削除 |  | 削除
| 5 | １,２‐ジクロロエタン |  | 0.004㎎/L以下
| 6 | 削除 |  | 削除
| 7 | 削除 |  | 削除
| 8 | トルエン |  | 0.4㎎/L以下
| 9 | フタル酸ジ（２‐エチルヘキシル） |  | 0.08㎎/L以下
| 10 | 亜塩素酸 ※ |  | 0.6㎎/L以下
| 11 | 削除 |  | 削除
| 12 | 二酸化塩素 ※ |  | 0.6㎎/L以下
| 13 | ジクロロアセトニトリル |  | 0.01㎎/L以下（暫定）
| 14 | 抱水クロラール |  | 0.02㎎/L以下（暫定）
| 15 | 農薬類 |  | 検出値と目標値の比の和として、1以下
| 16 | 残留塩素 |  | 1㎎/L以下
| 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） |  | 10㎎/L以上 100㎎/L以下
| 18 | マンガン及びその化合物 |  | 0.01㎎/L以下
| 19 | 遊離炭酸 |  | 20㎎/L以下
| 20 | １,１,１‐トリクロロエタン |  | 0.3㎎/L以下
| 21 | メチル‐ｔ‐ブチルエーテル |  | 0.02㎎/L以下
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |  | 3㎎/L以下
| 23 | 臭気強度(TON) |  | 3以下
| 24 | 蒸発残留物 |  | 30㎎/L以上 200㎎/L以下
| 25 | 濁度 |  | 1度以下
| 26 | ｐＨ値 |  | 7.5程度
| 27 | 腐食性（ランゲリア指数） |  | -1程度以上とし、 極力0に近づける
| 28 | 従属栄養細菌 |  | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
|  |  | (参考)一般細菌 (同時に実施されたもの) | －
| 29 | 1,1‐ジクロロエチレン |  | 0.1㎎/L以下
| 30 | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.1㎎/L以下
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |  | PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
・ | 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
・ | 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。
・ | なお、記入した原水の名称を（ ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）
・ | 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。
・ | 目標値を超過している場合は、水質データの左の欄に゛＊〝を記入する。
・ | 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。
・ | ※は浄水又は浄水処理過程で二酸化塩素を使用する場合に実施する項目である。

## 様式1(3)①
様式１－（３）
水道水質検査結果表（ 年度）（Ｎｏ． ）
水道事業者等名 | [10 empty] | その１
浄水場等名 |  |  |  |  | 水源名
区分 | 検査項目 |  | 目標値 (mg/L） | 原水水質（ ） |  |  |  | 浄水水質
|  |  |  | 最高 | 最低 | 平均 | 測定 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |  | 測定 回数
水質管理目標設定項目（農薬類） | 1 | １,３‐ジクロロプロペン(Ｄ‐Ｄ) | 0.05
| 2 | ２,２‐ＤＰＡ(ダラポン) | 0.08
| 3 | ２,４‐Ｄ(２,４‐ＰＡ) | 0.02
| 4 | ＥＰＮ | 0.004
| 5 | ＭＣＰＡ | 0.005
| 6 | アシュラム | 0.9
| 7 | アセフェート | 0.006
| 8 | アトラジン | 0.01
| 9 | アニロホス | 0.003
| 10 | アミトラズ | 0.006
| 11 | アラクロール | 0.03
| 12 | イソキサチオン | 0.005
| 13 | イソフェンホス | 0.001
| 14 | イソプロカルブ(ＭＩＰＣ) | 0.01
| 15 | イソプロチオラン(ＩＰＴ) | 0.3
| 16 | イプロベンホス(ＩＢＰ) | 0.09
| 17 | イミノクタジン | 0.006
| 18 | インダノファン | 0.009
| 19 | エスプロカルブ | 0.03
| 20 | エトフェンプロックス | 0.08
| 21 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | 0.01
| 22 | オキサジクロメホン | 0.02
| 23 | オキシン銅(有機銅) | 0.03
| 24 | オリサストロビン | 0.1
| 25 | カズサホス | 0.0006
| 26 | カフェンストロール | 0.008
| 27 | カルタップ | 0.08
| 28 | カルバリル(ＮＡＣ) | 0.02
| 29 | カルボフラン | 0.005
| 30 | キノクラミン（ＡＣＮ） | 0.005
| 31 | キャプタン | 0.3
| 32 | クミルロン | 0.03
| 33 | グリホサート | 2
| 34 | グルホシネート | 0.02
| 35 | クロメプロップ | 0.02
| 36 | クロルニトロフェン(ＣＮＰ) | 0.0001
| 37 | クロルピリホス | 0.003
| 38 | クロロタロニル(ＴＰＮ) | 0.05
| 39 | シアナジン | 0.001
| 40 | シアノホス（ＣＹＡＰ） | 0.003
| 41 | ジウロン(ＤＣＭＵ) | 0.02
| 42 | ジクロベニル(ＤＢＮ) | 0.03
| 43 | ジクロルボス(ＤＤＶＰ) | 0.008
| 44 | ジクワット | 0.01
| 45 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | 0.004
| 46 | ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として) | 0.005
| 47 | ジチオピル | 0.009
| 48 | シハロホップブチル | 0.006
| 49 | シマジン(ＣＡＴ) | 0.003
| 50 | ジメタメトリン | 0.02
| 51 | ジメトエート | 0.05
| 52 | シメトリン | 0.03
| 53 | ダイアジノン | 0.003
| 54 | ダイムロン | 0.8
| 55 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート （メチルイソチオシアネートとして） | 0.01
| 56 | チアジニル | 0.1
| 57 | チウラム | 0.02
| 58 | チオジカルブ | 0.08
| 59 | チオファネートメチル | 0.3
| 60 | チオベンカルブ | 0.02

## 様式1(3)②
様式１－（３）
その２
区分 | 検査項目 |  | 目標値 (mg/L） | 原水水質（ ） |  |  |  | 浄水水質
|  |  |  | 最高 | 最低 | 平均 | 測定 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |  | 測定 回数
水質管理目標設定項目（農薬類） | 61 | テフリルトリオン | 0.002
| 62 | テルブカルブ(ＭＢＰＭＣ) | 0.02
| 63 | トリクロピル | 0.006
| 64 | トリクロルホン(ＤＥＰ) | 0.005
| 65 | トリシクラゾール | 0.1
| 66 | トリフルラリン | 0.06
| 67 | ナプロパミド | 0.03
| 68 | パラコート | 0.005
| 69 | ピペロホス | 0.0009
| 70 | ピラクロニル | 0.01
| 71 | ピラゾキシフェン | 0.004
| 72 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02
| 73 | ピリダフェンチオン | 0.002
| 74 | ピリブチカルブ | 0.02
| 75 | ピロキロン | 0.05
| 76 | フィプロニル | 0.0005
| 77 | フェニトロチオン(ＭＥＰ) | 0.01
| 78 | フェノブカルブ(ＢＰＭＣ) | 0.03
| 79 | フェリムゾン | 0.05
| 80 | フェンチオン(ＭＰＰ) | 0.006
| 81 | フェントエート(ＰＡＰ) | 0.007
| 82 | フェントラザミド | 0.01
| 83 | フサライド | 0.1
| 84 | ブタクロール | 0.03
| 85 | ブタミホス | 0.02
| 86 | ブプロフェジン | 0.02
| 87 | フルアジナム | 0.03
| 88 | プレチラクロール | 0.05
| 89 | プロシミドン | 0.09
| 90 | プロチオホス | 0.007
| 91 | プロピコナゾール | 0.05
| 92 | プロピザミド | 0.05
| 93 | プロベナゾール | 0.03
| 94 | ブロモブチド | 0.1
| 95 | ベノミル | 0.02
| 96 | ペンシクロン | 0.1
| 97 | ベンゾビシクロン | 0.09
| 98 | ベンゾフェナップ | 0.005
| 99 | ベンタゾン | 0.2
| 100 | ペンディメタリン | 0.3
| 101 | ベンフラカルブ | 0.04
| 102 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01
| 103 | ベンフレセート | 0.07
| 104 | ホスチアゼート | 0.003
| 105 | マラチオン(マラソン) | 0.7
| 106 | メコプロップ(ＭＣＰＰ) | 0.05
| 107 | メソミル | 0.03
| 108 | メタラキシル | 0.2
| 109 | メチダチオン(ＤＭＴＰ) | 0.004
| 110 | メトミノストロビン | 0.04
| 111 | メトリブジン | 0.03
| 112 | メフェナセット | 0.02
| 113 | メプロニル | 0.1
| 114 | モリネート | 0.005
・ | 水源名には、関係する水源等を全て記入する。
・ | 原水水質は原則着水井水質とし、これがない場合は最も取水量の多い水源１ヶ所の水質とする。
・ | なお、記入した原水の名称を（ ）内に記入する。（例 集合井、○○水源）
・ | 浄水水質は原則浄水池水質とし、これがない場合は、代表的な地点１ヶ所の水質とする。
・ | 目標値を超過している場合は、水質データの左の欄に゛＊〝を記入する。
・ | 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。

## 様式2(1)
様式２-(1)
[9 empty] | 水道事業等名 |  |  |  | （Ｎｏ. ）
（ 年度）水道給水フロー図
番号 | （取水施設） |  | （浄水施設） |  |  | （送水・配水施設） |  |  |  |  | （給水地区）
＜凡例＞
* 番号は様式3-（3） |  |  |  | ・浄水場 | ； |  |  | 基本処理
の浄水場等状況表 |  |  |  | ・送・配水施設 | ； |  |  | 01＝急速ろ過（消毒含む） |  | 02＝緩速ろ過（消毒含む） |  | 03＝消毒のみ
の番号と整合をとる。 |  | 水道施設 |  | ・同一敷地内 | ； |  | 浄水処理方法；〔 〕 | 04＝膜ろ過（消毒含む） |  | 05＝膜ろ過（海水淡水化、消毒含む）
|  |  |  | ・自然流下 | ； |  |  | その他処理
* 県水受水の取水 |  |  |  | ・ポンプ圧送 | ； |  |  | 11＝前塩素処理 |  | 12＝中間塩素処理 |  | 13＝後塩素処理
施設は受水場等と | [7 empty] | 21＝粉末活性炭 |  | 22＝粒状活性炭 |  | 23＝オゾン処理
する。 | [7 empty] | 24＝生物処理 |  | 25＝ストリッピング処理 |  | 31＝エアレーション
[8 empty] | 32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過 |  | 33＝アルカリ剤処理 |  | 34＝マイクロストレーナー
[8 empty] | 35＝二段凝集処理 |  | 36＝多層ろ過 |  | 37＝鉄バクテリア利用法
[8 empty] | 38＝酸処理 |  | 41＝紫外線処理 |  | 39＝その他の浄水処理
（浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による）

## 様式2(2)
様式２－(2)
[5 empty] | 水道事業等名 |  |  |  | （Ｎｏ. ）
（ 年度）水源状況表
水源番号 | *1 | *2 |  |  |  |  | 年度取水 実績最大値 | 年度取水 実績平均値 | *3
| 水源名称 | 水源種別 | 水 源 所 在 地 | 規 模 | 計画取水量 |  |  |  | 備 考
[5 empty] | （m3/日） |  | （m3/日） | （m3/日）
*1 認可されている全ての水源について記入する。
*2 右表から選択して表流水・伏流水の場合は、河川名も併せて記入する。 | [5 empty] | ダム直接 |  | 伏流水 | 原水受水
*3 井戸の場合はストレーナーの位置を、県水受水の場合は県企業庁浄水場名を記入する。 | [5 empty] | ダム放流 |  | 浅井戸水 | 浄水受水
また、計画及び休止の場合は、その区別を記入し、それぞれ使用開始予定年度及び休止開始年度も | [5 empty] | 湖沼水 |  | 深井戸水
併記する。 | [5 empty] | 表流水（自流） |  | 湧水

## 様式2(3)
様式２-(3)
[6 empty] | 水道事業等名 |  |  |  | （Ｎｏ. ）
（ 年度）浄水場等状況表
*1 |  | *2 | *3 | *4 |  | 年度 |  | 年度浄水 実績最大値 | 年度浄水 実績平均値
番号 | 浄 水 場 等 名 |  | 水源番号 | 浄水処理 | 計画能力 | 現在能力 |  |  |  | 備 考
[5 empty] | (m3/日） | (m3/日） |  | (m3/日） | (m3/日）
*1 上水道事業については、水道統計調査の浄水場等コードと整合をとる。 |  |  |  |  | 基本処理
*2 認可されている全ての浄水場を記入することとし、計画の場合は備考に竣工予定年度を記入する。 |  |  |  |  | 01＝急速ろ過（消毒含む） |  | 02＝緩速ろ過（消毒含む） |  | 03＝消毒のみ
県水の受水場についても記入し、浄水実績等には受水量を記入する。なお、当該浄水場の単独配 |  |  |  |  | 04＝膜ろ過（消毒含む） |  | 05＝膜ろ過（海水淡水化、消毒含む）
水系統を有しない場合は、他系統水と合流する配水池等も浄水場として記入する。 |  |  |  |  | その他処理
*3 様式２－(２)の水源状況表の水源番号を丸数字で記入する。 |  |  |  |  | 11＝前塩素処理 |  | 12＝中間塩素処理 |  | 13＝後塩素処理
なお、他の浄水場系の送水を混合して配水する場合は、その浄水場等番号も記入する。 |  |  |  |  | 21＝粉末活性炭 |  | 22＝粒状活性炭 |  | 23＝オゾン処理
*4 右表から選択して番号を記入する。 |  |  |  |  | 24＝生物処理 |  | 25＝ストリッピング処理 |  | 31＝エアレーション
[5 empty] | 32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過 |  | 33＝アルカリ剤処理 |  | 34＝マイクロストレーナー
[5 empty] | 35＝二段凝集処理 |  | 36＝多層ろ過 |  | 37＝鉄バクテリア利用法
[5 empty] | 38＝酸処理 |  | 41＝紫外線処理 |  | 39＝その他の浄水処理
（浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による）

## 様式2 (4)
様式２-(4)
水道事業等名
水質検査の委託状況表
１ 委託状況
| 委託状況＊ |  |  | 委託先 | 備考
| なし | 一部 | 全部
毎日検査項目
水質基準項目
水質管理目標設定項目
要検討項目
原水管理項目
・＊該当する欄に○を記入
２ 今後の方針

## 様式3
様式３
水質監視結果表 （ 年度）（Ｎｏ． ）
実施主体（水道事業者名）
区 分 |  | １ 表流水 ２ 地下水 ３ 給水栓水
監視地点名 |  |  |  |  | 番 号
NO | 監 視 項 目 |  | 基準値・目標値 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数
・ | 監視地点名及び番号は愛知県水道水質管理計画による。
・ | 「水道統計調査の水質編」又は「水道事業者等が独自に作成する水質年報等」を提出することで、本報告を省略することができる。